Piotrków Trybunalski, dnia 29.04.2025r.

**Zaproszenie do składania ofert**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę o wartości**

**nie przekraczającej kwoty 130.000,00 złotych na zadanie pn.** **:**„ Zakup, dostawa   
i montaż urządzeń małej architektury na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz wymianę nawierzchni placu zabaw w m-ście Sulejów”

**1. ZAMAWIAJĄCY**

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

97-300 Piotrków Tryb. ul. Belzacka 66

**zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż urządzeń małej architektury na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz wymianę nawierzchni placu zabaw w m-ście Sulejów**

**2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało podzielone na VI części.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń małej architektury na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz wymiana nawierzchni placu zabaw w m-ście Sulejów.

Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje:

**Część I**

Zakup, dostawa i montaż elementu typu: karuzela – łącznie 3 szt. (lokalizacja: place zabaw   
w miejscowości Piotrków Trybunalski: 1 szt. - przy ul. Wysoka 8 bl. 24; 1- szt. - przy   
ul. Gałczyńskiego 5; 1 szt. - przy ul. Próchnika 18/20).

**Część II**

Zakup, dostawa i montaż elementu typu: piaskownica – łącznie 2 szt. (lokalizacja: place zabaw   
w miejscowości Piotrków Trybunalski: 1 szt. (wymiary: 3,0 m x 3,0 m)- przy ul. Gałczyńskiego 5; 1 szt.(wymiary: 2,0 m x 2,0 m) - przy ul. Próchnika 18/20).

**Część III**

Zakup, dostawa i montaż elementu typu: ważka – 1 szt. (lokalizacja: plac zabaw w miejscowości Piotrków Trybunalski przy ul. Gałczyńskiego 5).

**Część IV**

Zakup, dostawa i montaż elementu typu: urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. (lokalizacja plac zabaw: w miejscowości Piotrków Trybunalski przy ul. C.K. Norwida 1)

**Część V**

Zakup, dostawa i montaż elementu typu: zestaw sprawnościowy – 1 szt. (lokalizacja plac zabaw: w miejscowości Piotrków Trybunalski przy ul. J. Słowackiego 98 bl. 2b).

**Część VI**

Wymiana nawierzchni placu zabaw (nawierzchnia poliuretanowa) ok. 60 m2, lokalizacja   
w miejscowości Sulejów plac zabaw przy ul. Koneckiej.

**Każda z ww części stanowi odrębne zamówienie**


**3. WYMAGANIA OGÓLNE**

**3.1. Karuzela typu Bączek/trójramienna**

Szacowana ilość do zamówienia : 3 szt.

Karuzela trójramienna: średnia ok. 150 cm, wysokości ok. 80 cm, konstrukcja stalowa, platforma z blachy aluminiowej ryflowanej, max. ilość osób: 4-6, dopuszczalne obciążenie: 150 kg, przedział wiekowy: 3-15 lat, Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych   
(z wyłączeniem stali nierdzewnej), malowanie nawierzchni wysokiej jakości farbami proszkowymi.

przykładowy model:




**3.2. Piaskownica**

Szacowana ilość do zamówienia : 2 szt**.**

3.2.1.Piaskownica: długość/szerokość 2,0 m x 2,0m; liczba użytkowników 4-8; konstrukcja   
z tworzywa HDPE, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), malowanie nawierzchni wysokiej jakości farbami proszkowymi.

3.2.2.Piaskownica: długość/szerokość 3,0 m x 3,0m; liczba użytkowników 4-8; konstrukcja   
z tworzywa HDPE, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), malowanie nawierzchni wysokiej jakości farbami proszkowymi.

Przykładowy model:



**3.3.Ważka**

Szacowana ilość do zamówienia : 1szt.

Ważka - huśtawka wagowa - urządzenie przeznaczone dla dwóch użytkowników; wymiary: wysokość ok. 75-95 cm, długość ok. 280-350cm; szerokość ok. 40-55cm, dopuszczalne obciążenie: 150 kg, przedział wiekowy: 3-15 lat;

Przykładowy model:



**3.4. Urządzenie wielofunkcyjne**



Szacowana ilość zamówienia: 1 szt.


Długość x szerokość: ok. 600-700 cm x ok. 300-400 cm, wysokość: ok. 200 – 250 cm; dopuszczalne obciążenie: 200 kg; przedział wiekowy: 3-15 lat

Zestaw powinien zawierać co najmniej 4 elementy z wymienionych poniżej: zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, zjazd strażacki, pająk linowy, poręcze, belkę balansową, drabinkę wejściową, drabinkę ukośną, poręcze, podest, drabinkę poziomą, przeplotnię linową, drążki do przewrotu.

**Konstrukcja urządzeń**: stal, zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo farbą strukturalną; **liny zbrojne** – powlekane polipropylenem; śruby i nakrętki – pochowane   
w kapslach, **przejścia rurowe** - wytwarzane z rur z PE o odpowiednim świetle zgodnie z normą PN-EN 1176-1; **łańcuchy** - din-5 lub din-6 ocynk lub stal nierdzewna.

Przykładowy model:

**3.5. Zestaw sprawnościowy (tunel)**



Szacowana ilość zamówienia: 1 szt.

Długość x szerokość: ok. 200-350 cm x ok. 50-200 cm; wysokość: ok. 120 – 250 cm; dopuszczalne obciążenie: 200 kg; przedział wiekowy: 3-15 lat.

Zestaw powinien składać się z tunelu, ponadto może posiadać dodatkowe elementy.

**Konstrukcja urządzeń**: stal, zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo farbą strukturalną; **liny zbrojne** – powlekane polipropylenem; śruby i nakrętki – pochowane w kapslach, **przejścia rurowe** - wytwarzane z rur z PE o odpowiednim świetle zgodnie z normą PN-EN 1176-1; **łańcuchy** - din-5 lub din-6 ocynk lub stal nierdzewna.

Przykładowy model:

**3.6. Wymiana nawierzchni placu zabaw** (nawierzchnia poliuretanowa) na terenie placu zabaw   
w miejscowości Sulejów.

Szacowana ilość do zamówienia :  **ok. 60 m2**

Zamówienie polega na demontażu i utylizacji istniejącej nawierzchni, uzupełnieniu i stabilizacji podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej zgodnie z HIC urządzenia   
w istniejącym kolorze (czerwonym).

**4.** **Miejsce realizacji zamówienia**

Wykonawca zapewni bezpłatny transport oraz montaż przedmiotu zamówienia do nw lokalizacji:

Część I: Piotrków Trybunalski plac zabaw przy ul. Wysoka 8 bl. 24; przy ul. Gałczyńskiego 5, przy ul. Próchnika 18/20.

Część II: Piotrków Trybunalski plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego 5 (wymiary: 3,0 m x 3,0 m), przy ul. Próchnika 18/20 (wymiary: 2,0 m x 2,0 m).

Część III: Piotrków Trybunalski plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego 5.

Część IV: Piotrków Trybunalski plac zabaw przy ul. C.K. Norwida 1,

Część V: Piotrków Trybunalski plac zabaw przy ul. J. Słowackiego 98 bl. 2b.

Część VI: Sulejów plac zabaw przy ul. Koneckiej

**5. Wykonawca zobowiązany** **jest**:

5.1. Uwzględnić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty.

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac w celu zapoznania się   
z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny (w szczególności dot. Części VI).

5.2. Okazać w stosunku do dostarczonych wyrobów budowlanych dokument, na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu. Wykonawca jest zobowiązany okazać i przekazać Zamawiającemu dołączone certyfikaty lub deklaracje zgodności dotyczące dostarczonych wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami ustawy z 16 kwietnia 2001 r.   
o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz 1213).

5.3.Poinformować Zamawiającego o terminie dostawy z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

**6. Minimalny okres gwarancji**

- wynosi 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (dot. części I-V)

- wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (dot. części VI)

**7. Szczegółową ilość ww. elementów Zamawiający określi w wystawianych indywidualnie zleceniach, które będą stanowić integralną część umowy.**

**8. Zamawiający nie dopuszcza**

powierzenia wykonania całości lub części prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcom.

**9. Opis sposobu obliczania ceny**

Ceną ofertową jest cena brutto za zakup, dostawę i montaż wymienionych towarów będących przedmiotem zamówienia oraz wymianę nawierzchni placu zabaw przy ul. Koneckiej   
w m. Sulejów, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 2 zaproszenia do składania ofert na wskazaną lokalizację przez Zamawiającego

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia.

**10. Termin realizacji zamówienia**

Realizacja przedmiotu zamówienia – Ostateczny nieprzekraczalny termin 6-tygodni od dnia podpisania umowy na zakup, dostawę i montaż urządzeń małej architektury oraz wymianę nawierzchni placu zabaw.

**11. Kryteria wyboru oferty**

Cena – 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, wynikającą z oceny ofert, przeprowadzonej   
w oparciu o w/w kryterium, po spełnieniu przez wykonawców wymagań stawianych przez Zamawiającego.

**12. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

2. Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą, nie może być on dłuższy jednak niż 60 dni.

**13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia udokumentowane stosownym zapisem we właściwym rejestrze sądowym lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji

**14. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert**

1). Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia i złożyć osobiście w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „**Zakup – elementów na place zabaw”** w sekretariacie PSM - adres podany w punkcie 1 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: [sekretariat@psmpt.com.pl](mailto:sekretariat@psmpt.com.pl) (skan formularza ofertowego + oświadczenie).

Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów potwierdzających status prawny wykonawcy (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku wyboru oferty przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy do dostarczenia oryginalnej oferty.

**2). Termin składania ofert – do dnia 13.05.2025 do godz. 1200**.

3). Oferta otrzymana po terminie składania ofert, nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego.

Do oferty muszą być załączone następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych przez Zamawiającego
3. Karty techniczne proponowanych urządzeń ze zdjęciem wraz ze specyfikacją materiałową
4. Certyfikaty zaproponowanych urządzeń (wydane przez akredytowaną jednostkę)

**15. Przesłanki odrzucenia oferty**

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zaproszenia

b) została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zaproszeniu.

**16. Informacje dodatkowe**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

- Anna Dyguda - specjalista ds. administracji tel 44/649-78-52 w. 40

(w godz. 8ºº – 14ºº od poniedziałku do piątku)

- Katarzyna Stanisz - kierownik Działu Administracji, GC i GZM tel. 44/649-78-52 w. 40

(w godz. 8ºº – 14ºº od poniedziałku do piątku)

**PSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyn.**

Załączniki:

* 1. Formularz oferty - zał. nr 1
  2. Oświadczenie nr 1 - zał. nr 2
  3. Wzór umowy - zał. nr 3